## 12 SALAS - 220V_BLOCOS
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA) PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: Sinapi Dezembro/2021 com desoneração; Orse Novembro/2021; SEINFRA 027.1 DESONERADO; SBC Janeiro/2022 - SLS - São Luís-MA
Unidade Federativa: Maranhão | [6 empty] | BDI: | 31.25%
Proponente/Proprietário: Prefeitura Municipal de Açailândia
Endereço/Local: AVENIDA 02, S/N, AMP 02, LOTE 01, RESIDENCIAL COLINAS PARK
Planilha Orçamentária
|  |  | Escola 12 Salas de Aula | un | 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | CPU | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 320.9265 | 421.216 | 4212.1603
1.2 | 012562 | SBC | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m) | m² | 176 | 82.57 | 108.3731 | 19073.67
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 1308.2 | 1717.0125 | 1717.0125
1.4 | 93214 | SINAPI | Instalação provisória de água | un | 1 | 6244.55 | 8195.9719 | 8195.9719
1.5 | 7126 | ORSE | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 421.06 | 552.6413 | 552.6413
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 916.27 | 1202.6044 | 3030.563
1.7 | 93206 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 971.33 | 1274.8706 | 25497.4125
1.8 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 846.41 | 1110.9131 | 22218.2625
1.9 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 2928.38 | 6.08 | 7.98 | 23368.4724
1.10 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 8000 | 0.29 | 0.38062 | 3045
[6 empty] | Subtotal |  | 110911.1664
2. |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 412.26 | 34.34 | 45.0713 | 18581.0735
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m | m³ | 270.81 | 53.04 | 69.615 | 18852.4381
2.3 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 434.63 | 3.95 | 5.1844 | 2253.2849
2.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 637.62 | 21.29 | 27.9431 | 17817.0954
[6 empty] | Subtotal |  | 57503.8919
3. |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
3.1.1 | 101173 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação | m | 686 | 46.81 | 61.4381 | 42146.5537
3.1.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 134 | 21.5 | 28.2188 | 3781.3125
3.1.3 | 030067 | SBC | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 429.2 | 79.84 | 104.79 | 44975.868 |  | 298.86
3.1.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 44.55 | 15.29 | 20.0681 | 894.035
3.1.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 85.82 | 14.71 | 19.3069 | 1656.916
3.1.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 576.45 | 13.31 | 17.4694 | 10070.2212
3.1.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 902.36 | 11.3 | 14.8313 | 13383.1268 | 176282.0792
3.1.8 | 92922 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 15.55 | 10.86 | 14.2538 | 221.6458
3.1.9 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 789.82 | 15.67 | 20.5669 | 16244.1292
3.1.10 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 59.57 | 548.8 | 720.3 | 42908.271
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 911.62 | 67.46 | 88.5412 | 80715.9743
3.2.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.18 | 15.29 | 20.0681 | 3.6123
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1565.82 | 14.71 | 19.3069 | 30231.091
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 95.18 | 13.31 | 17.4694 | 1662.7351
3.2.5 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 166.73 | 11.3 | 14.8313 | 2472.8143
3.2.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 824.45 | 15.67 | 20.5669 | 16956.3601
3.2.7 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 51.49 | 543.87 | 713.8294 | 36755.0745
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA
3.3.1 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.6 | 121.96 | 160.0725 | 896.406
3.3.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 325 | 13.31 | 17.4694 | 5677.5469
3.3.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 82 | 15.67 | 20.5669 | 1686.4837
3.3.4 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.92 | 548.8 | 720.3 | 2823.576
3.3.5 | 101175 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | m | 63 | 85.81 | 112.6256 | 7095.4144
[6 empty] | Subtotal |  | 363259.1679
4. |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1 | 92480 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 999.6 | 49.16 | 64.5225 | 64496.691
4.1.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.18 | 16.03 | 21.0394 | 3.7871
4.1.3 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1595.82 | 15.26 | 20.0287 | 31962.2798
4.1.4 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 695.91 | 13.73 | 18.0206 | 12540.7331
4.1.5 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 103.36 | 11.6 | 15.225 | 1573.656
4.1.6 | 92780 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 89.09 | 11.07 | 14.5294 | 1294.422
4.1.7 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 848.55 | 16.64 | 21.84 | 18532.332
4.1.8 | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 55.99 | 496.42 | 651.5512 | 36480.3545
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES
4.2.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 768.78 | 32.63 | 42.8269 | 32924.445
4.2.2 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1522.64 | 13.73 | 18.0206 | 27438.9245
4.2.3 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 2515.91 | 11.6 | 15.225 | 38304.7297
4.2.4 | 92780 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 34.91 | 11.07 | 14.5294 | 507.2205
4.2.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1023.73 | 16.64 | 21.84 | 22358.2632
4.2.6 | 92722 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 42.43 | 513.42 | 673.8637 | 28592.0389
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO
4.3.1 | C4458 | SEINFRA | Laje pré-moldada para forro | m² | 1210.17 | 142.62 | 187.1887 | 226530.2096
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1 | 090239 | SBC | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 614.2 | 47.31 | 62.0944 | 38138.3651
[6 empty] | Subtotal |  | 581678.452
5. |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | C0052 | SEINFRA | Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 24.72 | 56.38 | 73.9988 | 1829.2491
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 103322 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 2088.81 | 50.2 | 65.8875 | 137626.4689
5.2.2 | 103328 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 13.62 | 68.32 | 89.67 | 1221.3054
5.2.3 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 676.7 | 20.75 | 27.2344 | 18429.5016
5.2.4 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 47.41 | 448.15 | 588.1969 | 27886.4138
[6 empty] | Subtotal |  | 186992.9388
6. |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 110633 | SBC | PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 18 | 2221.44 | 2915.64 | 52481.52
6.1.2 | 90843 | SINAPI | PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 7 | 821.53 | 1078.2581 | 7547.8069
6.1.3 | 90843 | SINAPI | PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 8 | 821.53 | 1078.2581 | 8626.065
6.1.4 |  | CPU | PM4- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças | un | 16 | 687.0913 | 901.8074 | 14428.9177
6.1.5 |  | CPU | PM5- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças | un | 6 | 910.0813 | 1194.4817 | 7166.8904
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 100874 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 | un | 14 | 309.43 | 406.1269 | 5685.7763
6.2.2 | 100705 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 22 | 63.79 | 83.7244 | 1841.9362
6.2.3 |  | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 8.32 | 283.8575 | 372.563 | 3099.7239
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | 91341 | SINAPI | PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 7.35 | 608.38 | 798.4987 | 5868.9658
6.3.2 |  | CPU | PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | un | 2 | 977.135 | 1282.4897 | 2564.9795
6.3.3 |  | CPU | PA3 - Porta de abrir - 120x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | un | 2 | 1485.6377 | 1949.8995 | 3899.799
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.4.1 | 94569 | SINAPI | JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.05 | 614.2 | 806.1375 | 3264.8569
6.4.2 | 94569 | SINAPI | JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 3.6 | 614.2 | 806.1375 | 2902.095
6.4.3 | 94569 | SINAPI | JA-3 - Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 7.7 | 614.2 | 806.1375 | 6207.2588
6.4.4 | 94570 | SINAPI | JA-4 - Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 7.7 | 321.62 | 422.1263 | 3250.3721
6.4.5 | 94569 | SINAPI | JA-5 - Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 614.2 | 806.1375 | 6771.555
6.4.6 | 94569 | SINAPI | JA-6 - Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 10.35 | 614.2 | 806.1375 | 8343.5231
6.4.7 | 94569 | SINAPI | JA-7 - Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 77 | 614.2 | 806.1375 | 62072.5875
6.4.8 | 94570 | SINAPI | JA-8 - Janela de Alumínio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.8 | 321.62 | 422.1263 | 759.8273
6.4.9 | C1516 | SEINFRA | JA-9 - Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.64 | 523.77 | 687.4481 | 1814.8631
6.4.10 | 94570 | SINAPI | JA-10 - Janela de Alumínio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 321.62 | 422.1263 | 886.4651
6.4.11 | 94573 | SINAPI | JA-11 - Janela de Alumínio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 207.9 | 368.18 | 483.2363 | 100464.8164
6.4.12 | 94569 | SINAPI | JA-12 - Janela de Alumínio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.87 | 614.2 | 806.1375 | 1507.4771
6.4.13 | 4518 | ORSE | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 4.2 | 22.33 | 29.3081 | 123.0941
6.5 |  |  | PORTÕES METÁLICOS
6.5.1 | 12104 | ORSE | PT1 - Portão de abrir 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.69 | 395.6 | 519.225 | 1915.9403
6.5.2 | 91341 | SINAPI | PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.51 | 608.38 | 798.4987 | 2802.7306
6.5.3 | 91341 | SINAPI | PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.9 | 608.38 | 798.4987 | 3114.1451
6.5.4 | 12104 | ORSE | PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.16 | 395.6 | 519.225 | 1121.526
6.5.5 | 12105 | ORSE | PT5 - Portão de correr 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.4 | 387.5 | 508.5938 | 2746.4062
6.6 |  |  | GRADIL METÁLICO
6.6.1 | C4725 | SEINFRA | Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular | m² | 129.1 | 356.82 | 468.3262 | 60460.9189
6.7 |  |  | VIDROS
6.7.1 | C4835 | SEINFRA | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 8 | 450.49 | 591.2681 | 4730.145
[6 empty] | Subtotal |  | 388472.9843
7. |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | C1329 | SEINFRA | Estrutura metálica para cobertura | m² | 3082.97 | 201.96 | 265.0725 | 817210.5653
7.2 | C4554 | SEINFRA | Cobertura em telha metálica trapezoidal | m² | 358.88 | 54.08 | 70.98 | 25473.3024
7.3 | C4554 | SEINFRA | Cobertura em telha translúcida trapezoidal | m² | 1.34 | 54.08 | 70.98 | 95.1132
7.4 | 94443 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 2803.59 | 30.07 | 39.4669 | 110648.9361
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo para telha cerâmica | m | 82.6 | 63.89 | 83.8556 | 6926.4746
7.6 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 209.72 | 19.17 | 25.1606 | 5276.6863
[6 empty] | Subtotal |  | 965631.0779
8. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 4953 | ORSE | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 911.62 | 20.91 | 27.4444 | 25018.8411
[6 empty] | Subtotal |  | 25018.8411
9. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 5065.62 | 3.23 | 4.2394 | 21475.0628
9.2 | 87881 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 1531.13 | 5.5 | 7.2188 | 11052.8447
9.3 | 87792 | SINAPI | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m² | 5065.62 | 28.36 | 37.2225 | 188555.0404
9.4 | 87547 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 4060.78 | 16.24 | 21.315 | 86555.5257
9.5 | 87547 | SINAPI | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm | m² | 1531.13 | 16.24 | 21.315 | 32636.0359
9.6 | C0157 | SEINFRA | Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés | m³ | 1.18 | 619.54 | 813.1463 | 959.5126
9.7 | 10615 | ORSE | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 990.77 | 45.28 | 59.43 | 58881.4611
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 14.07 | 61.58 | 80.8237 | 1137.1902
9.9 | 101739 | SINAPI | Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm | m | 558.42 | 29.21 | 38.3381 | 21408.7758
[6 empty] | Subtotal |  | 422661.4492
10. |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 2208.21 | 27.66 | 36.3038 | 80166.3038
10.1.2 | 8678 | ORSE | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 2208.21 | 25.87 | 33.9544 | 74978.3904
10.1.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 178.45 | 49.89 | 65.4806 | 11685.0175
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | m² | 993.79 | 49.89 | 65.4806 | 65073.9903
10.1.5 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha 30x30cm | m² | 131.94 | 186 | 244.125 | 32209.8525
10.1.6 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas | m² | 5.58 | 112.9 | 148.1813 | 826.8514
10.1.7 |  | CPU | Piso dem granilite, inclusive juntas de dilatação plastica | m² | 1035.97 | 112.3846 | 147.5048 | 152810.5347
10.1.8 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 30.9 | 78.87 | 103.5169 | 3198.6714
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94995 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm | m² | 546.04 | 102.57 | 134.6231 | 73509.6112
10.2.2 | 94999 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 63.05 | 127.28 | 167.055 | 10532.8178
10.2.3 | 94263 | SINAPI | Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura | m | 241.96 | 25.01 | 32.8256 | 7942.4882
10.2.4 | 102717 | SINAPI | Lastro de brita para o estacionamento | m³ | 16.38 | 93.99 | 123.3619 | 2020.6675
10.2.5 | 92397 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 1707.59 | 44.21 | 58.0256 | 99083.977
[6 empty] | Subtotal |  | 614039.1737
11. |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 1321.54 | 11.84 | 15.54 | 20536.7316
11.2 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 1531.13 | 11.84 | 15.54 | 23793.7602
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 4060.78 | 12.51 | 16.4194 | 66675.4696
11.4 | 88488 | SINAPI | Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos | m² | 1531.13 | 13.83 | 18.1519 | 27792.8804
11.5 | 102228 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos | m² | 55.84 | 16.66 | 21.8663 | 1221.0114
11.6 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos | m² | 21.6 | 16.59 | 21.7744 | 470.3265
11.7 | 102228 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos | m² | 229.68 | 16.66 | 21.8663 | 5022.2403
[6 empty] | Subtotal |  | 145512.42
12. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 150 | 5.21 | 6.8381 | 1025.7188
12.2 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m | 135.3 | 11.25 | 14.7656 | 1997.7891
12.3 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m | 29 | 16.24 | 21.315 | 618.135
12.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões | m | 98 | 18.65 | 24.4781 | 2398.8562
12.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões | m | 80.35 | 31.03 | 40.7269 | 3272.4044
12.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões | m | 91.3 | 51.55 | 67.6594 | 6177.3009
12.7 | 89383 | SINAPI | Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4" | un | 63 | 4.93 | 6.4706 | 407.6494
12.8 | 89596 | SINAPI | Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2" | un | 39 | 9.79 | 12.8494 | 501.1256
12.9 | 89362 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm | un | 58 | 6.23 | 8.1769 | 474.2588
12.10 | 89413 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm | un | 7 | 7 | 9.1875 | 64.3125
12.11 | 89497 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm | un | 8 | 10.39 | 13.6369 | 109.095
12.12 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm | un | 23 | 12.29 | 16.1306 | 371.0044
12.13 | 89505 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm | un | 1 | 36.32 | 47.67 | 47.67
12.14 | 89513 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 75mm | un | 4 | 120.31 | 157.9069 | 631.6275
12.15 | 89400 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | un | 8 | 16.35 | 21.4594 | 171.675
12.16 | 89624 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm | un | 3 | 17.92 | 23.52 | 70.56
12.17 | 89624 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm | un | 3 | 17.92 | 23.52 | 70.56
12.18 | 89627 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm | un | 5 | 18.49 | 24.2681 | 121.3406
12.19 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | un | 1 | 74.12 | 97.2825 | 97.2825
12.20 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm | un | 9 | 74.12 | 97.2825 | 875.5425
12.21 | 89395 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm | un | 32 | 8.84 | 11.6025 | 371.28
12.22 | 89623 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 40mm | un | 1 | 16.7 | 21.9187 | 21.9187
12.23 | 89625 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 50mm | un | 5 | 19.9 | 26.1187 | 130.5938
12.24 | 89629 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 75mm | un | 2 | 86.89 | 114.0431 | 228.0863
12.25 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | un | 34 | 93.01 | 122.0756 | 4150.5712
12.26 | 89985 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un | 9 | 78.64 | 103.215 | 928.935
12.27 |  | CPU | Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto | un | 1 | 105052 | 137880.75 | 137880.75
12.28 |  | CPU | Caixa dágua enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto | un | 1 | 16729.7354 | 21957.7777 | 21957.7777
[6 empty] | Subtotal |  | 185173.8208
13. |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
13.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm | m | 119.4 | 15.78 | 20.7112 | 2472.9233
13.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm | m | 90 | 24.52 | 32.1825 | 2896.425
13.3 | 89713 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 75mm | m | 112.5 | 37.16 | 48.7725 | 5486.9062
13.4 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm | m | 358.6 | 29 | 38.0625 | 13649.2125
13.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm | m | 53 | 61.79 | 81.0994 | 4298.2669
13.6 | 90702 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 200mm | m | 45 | 124.64 | 163.59 | 7361.55
13.7 | 90703 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 250mm | m | 33 | 206.78 | 271.3988 | 8956.1588
13.8 | 90704 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 300mm | m | 60 | 293 | 384.5625 | 23073.75
13.9 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 40 mm | un | 26 | 5.69 | 7.4681 | 194.1713
13.10 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 50 mm | un | 14 | 9.9 | 12.9938 | 181.9125
13.11 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 75 mm | un | 2 | 17.99 | 23.6119 | 47.2237
13.12 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 40 mm | un | 70 | 8.88 | 11.655 | 815.85
13.13 | 89801 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 50 mm | un | 36 | 6.49 | 8.5181 | 306.6525
13.14 | 89737 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 75 mm | un | 4 | 16.92 | 22.2075 | 88.83
13.15 | 89809 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm | un | 15 | 17.91 | 23.5069 | 352.6031
13.16 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | un | 3 | 10.39 | 13.6369 | 40.9106
13.17 | 89785 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50 mm | un | 19 | 20.33 | 26.6831 | 506.9794
13.18 | 89795 | SINAPI | Junção PVC esgoto 75 mm | un | 4 | 34.29 | 45.0056 | 180.0225
13.19 | 89785 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50 x 40 mm | un | 2 | 20.33 | 26.6831 | 53.3662
13.20 | 89795 | SINAPI | Junção PVC esgoto 75 x 50 mm | un | 16 | 34.29 | 45.0056 | 720.09
13.21 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 13 | 44.62 | 58.5637 | 761.3288
13.22 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 75 mm | un | 3 | 44.62 | 58.5637 | 175.6912
13.23 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 8 | 44.62 | 58.5637 | 468.51
13.24 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 7 | 36.11 | 47.3944 | 331.7606
13.25 | 89708 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x185x75mm | un | 10 | 86.19 | 113.1244 | 1131.2438
13.26 |  | CPU | Caixa de areia 60x60cm | un | 3 | 70.0546 | 91.9467 | 275.8402
13.27 |  | CPU | Caixa de areia 80x80cm | un | 7 | 70.0546 | 91.9467 | 643.6271
13.28 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x100mm | un | 25 | 12.33 | 16.1831 | 404.5781
13.29 | C4822 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 3 | 11.71 | 15.3694 | 46.1081
13.30 | 053701 | SBC | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | un | 41 | 532.39 | 698.7619 | 28649.2369
13.31 | 98109 | SINAPI | Caixa de gordura especial | un | 1 | 610.99 | 801.9244 | 801.9244
13.32 | 98100 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m | un | 3 | 4811.48 | 6315.0675 | 18945.2025
13.33 | 98071 | SINAPI | Fossa séptica - capacidade 7.500 l | un | 1 | 14632.88 | 19205.655 | 19205.655
13.34 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | m | 254.2 | 183.94 | 241.4212 | 61369.2817
[6 empty] | Subtotal |  | 204893.7929
14. |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
14.1 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 8 | 69.57 | 91.3106 | 730.485
14.2 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios | un | 11 | 227.48 | 298.5675 | 3284.2425
14.3 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou equivalente | un | 11 | 281.16 | 369.0225 | 4059.2475
14.4 | 86931 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios | un | 8 | 357.58 | 469.3237 | 3754.59
14.5 | 100858 | SINAPI | Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente | un | 6 | 529.15 | 694.5094 | 4167.0562
14.6 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 2 | 108.11 | 141.8944 | 283.7887
14.7 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 22 | 104.88 | 137.655 | 3028.41
14.8 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | un | 26 | 66.15 | 86.8219 | 2257.3688
14.9 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | un | 3 | 66.15 | 86.8219 | 260.4656
14.10 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 18 | 345.3 | 453.2063 | 8157.7125
14.11 | 100864 | SINAPI | Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 2 | 679.68 | 892.08 | 1784.16
14.12 | 4287 | ORSE | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente. | un | 16 | 44.41 | 58.2881 | 932.61
14.13 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 20 | 77.67 | 101.9419 | 2038.8375
14.14 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente | un | 1 | 653.74 | 858.0338 | 858.0338
14.15 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 8 | 456.49 | 599.1431 | 4793.145
14.16 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente | un | 10 | 84.8 | 111.3 | 1113
14.17 | 7227 | ORSE | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm | un | 5 | 1273.07 | 1670.9044 | 8354.5219
14.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 | 159.51 | 209.3569 | 418.7138
14.19 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 9 | 89.48 | 117.4425 | 1056.9825
14.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira | un | 6 | 28.94 | 37.9838 | 227.9025
14.21 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 2 | 108.11 | 141.8944 | 283.7887
14.22 | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho | un | 2 | 1151.54 | 1511.3963 | 3022.7925
14.23 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | un | 16 | 66.15 | 86.8219 | 1389.15
[6 empty] | Subtotal |  | 56257.005
15. |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
15.1 | 91341 | SINAPI | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.16 | 608.38 | 798.4987 | 127.7598
15.2 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação | m | 2.04 | 41.08 | 53.9175 | 109.9917
15.3 | 92693 | SINAPI | Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" | un | 1 | 10.72 | 14.07 | 14.07
15.4 |  | CPU | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 13.6558 | 17.9232 | 71.6927
15.5 | 030326 | SBC | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m | 2.04 | 109.17 | 143.2856 | 292.3027
15.6 | 9092 | ORSE | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 596.11 | 782.3944 | 782.3944
15.7 | 9093 | ORSE | Regulador 2º estágio com registro | un | 1 | 561.76 | 737.31 | 737.31
15.8 |  | CPU | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 | 9153.0205 | 12013.3394 | 12013.3394
15.9 | 10718 | ORSE | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 | 26.78 | 35.1487 | 35.1487
15.10 | 10718 | ORSE | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 | 26.78 | 35.1487 | 35.1487
[6 empty] | Subtotal |  | 14219.1582
16. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
16.1 | 101909 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 13 | 274.69 | 360.5306 | 4686.8981
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 13 | 26.76 | 35.1225 | 456.5925
16.3 |  | CPU | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | m² | 49 | 16.0722 | 21.0947 | 1033.6427
16.4 | 11852 | ORSE | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 47 | 29.89 | 39.2306 | 1843.8394
[6 empty] | Subtotal |  | 8020.9727
17. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V
17.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 101876 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 4 | 78.26 | 102.7163 | 410.865
17.1.2 | C2072 | SEINFRA | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 270.06 | 354.4538 | 354.4538
17.1.3 | C2073 | SEINFRA | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2 | 270.06 | 354.4538 | 708.9075
17.1.4 | 101883 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2 | 773.54 | 1015.2713 | 2030.5425
17.1.5 | 101883 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 773.54 | 1015.2713 | 1015.2713
17.1.6 | 100560 | SINAPI | Quadro de destribuiçãopara telefone | un | 1 | 120.84 | 158.6025 | 158.6025
17.1.7 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição | un | 1 | 86.93 | 114.0956 | 114.0956
17.1.8 | 93654 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A | un | 19 | 10.04 | 13.1775 | 250.3725
17.1.9 | 93655 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A | un | 31 | 10.91 | 14.3194 | 443.9006
17.1.10 | 93671 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A | un | 14 | 66.52 | 87.3075 | 1222.305
17.1.11 | 93656 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A | un | 18 | 10.91 | 14.3194 | 257.7488
17.1.12 | 93673 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A | un | 6 | 76.9 | 100.9313 | 605.5875
17.1.13 | 101896 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A | un | 1 | 530.6 | 696.4125 | 696.4125
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.2.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 420 | 7.5 | 9.8438 | 4134.375
17.2.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 1754.92 | 9.74 | 12.7838 | 22434.4586
17.2.3 | 91865 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões | m | 428 | 15.51 | 20.3569 | 8712.7425
17.2.4 | 91865 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 348.25 | 15.51 | 20.3569 | 7089.2817
17.2.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 325 | 13.32 | 17.4825 | 5681.8125
17.2.6 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | 122.5 | 28.28 | 37.1175 | 4546.8938
17.2.7 | C1163 | SEINFRA | Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação | m | 26.7 | 40.08 | 52.605 | 1404.5535
17.2.8 | C1165 | SEINFRA | Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação | m | 235.15 | 45.45 | 59.6531 | 14027.4323
17.2.9 | 061312 | SBC | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 20 | 186.72 | 245.07 | 4901.4
17.2.10 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica | un | 16 | 44.4 | 58.275 | 932.4
17.2.11 | 91941 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 302 | 7.05 | 9.2531 | 2794.4438
17.2.12 | 91944 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" | un | 13 | 9.97 | 13.0856 | 170.1131
17.2.13 | 92866 | SINAPI | Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3" | un | 2 | 6.71 | 8.8069 | 17.6137
17.2.14 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla | un | 161 | 9.42 | 12.3637 | 1990.5638
17.2.15 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | un | 22 | 8.28 | 10.8675 | 239.085
17.2.16 | 95805 | SINAPI | Condulete PVC 3/4" | un | 163 | 18.41 | 24.1631 | 3938.5894
17.2.17 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação | m³ | 47 | 53.04 | 69.615 | 3271.905
17.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | m | 5077 | 3.9 | 5.1188 | 25987.8938
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm² | m | 411 | 6.54 | 8.5838 | 3527.9212
17.3.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | m | 782 | 9.02 | 11.8387 | 9257.9025
17.3.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm² | m | 326 | 15.05 | 19.7531 | 6439.5188
17.3.5 | 92990 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm² | m | 285 | 77.95 | 102.3094 | 29158.1719
17.3.6 | 98281 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares | m | 52.6 | 5.68 | 7.455 | 392.133
17.3.7 | C0560 | SEINFRA | Cabo CCE-50 2 pares | m | 53.6 | 9.01 | 11.8256 | 633.8535
17.3.8 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 288.9 | 10.81 | 14.1881 | 4098.9493
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
17.4.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 187 | 22.91 | 30.0694 | 5622.9731
17.4.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 9 | 24.9 | 32.6812 | 294.1312
17.4.3 | 92008 | SINAPI | Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un | 44 | 33.19 | 43.5619 | 1916.7225
17.4.4 | 92008 | SINAPI | Tomada dupla 10A para piso, completa | un | 3 | 33.19 | 43.5619 | 130.6856
17.4.5 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 19 | 19.46 | 25.5413 | 485.2838
17.4.6 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 6 | 30.85 | 40.4906 | 242.9438
17.4.7 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 2 | 42.25 | 55.4531 | 110.9062
17.4.8 | 91955 | SINAPI | Interruptor tree-way 10A, completa | un | 31 | 23.94 | 31.4213 | 974.0588
17.4.9 | 91961 | SINAPI | Interruptor for-way 10A, completa | un | 3 | 39.77 | 52.1981 | 156.5944
17.4.10 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 2 | 34.27 | 44.9794 | 89.9588
17.4.11 | C4371 | SEINFRA | Arandela de uso ao tempo | un | 82 | 210.13 | 275.7956 | 22615.2412
17.4.12 | 067179 | SBC | Conector de TV tipo F | un | 15 | 10.89 | 14.2931 | 214.3969
17.4.13 | C1638 | SEINFRA | Luminárias 2x32W completa | un | 166 | 104.99 | 137.7994 | 22874.6963
17.4.14 | C1875 | SEINFRA | Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W | un | 8 | 45.22 | 59.3513 | 474.81
17.4.15 | 101653 | SINAPI | Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W | un | 4 | 271.58 | 356.4487 | 1425.795
17.4.16 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 22 | 134.01 | 175.8881 | 3869.5388
17.4.17 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 375.71 | 493.1194 | 1972.4775
17.4.18 | 10794 | ORSE | Poste de concreto | un | 40 | 673.94 | 884.5463 | 35381.85
17.4.19 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 110 | 39.05 | 51.2531 | 5637.8438
[6 empty] | Subtotal |  | 278543.9801
18. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
18.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un | 1 | 119.9 | 157.3688 | 157.3688
18.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 40 | 10.08 | 13.23 | 529.2
18.3 | 98463 | SINAPI | Conector mini-bar em bronze estanhado | un | 40 | 17.04 | 22.365 | 894.6
18.4 | 9051 | ORSE | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm | un | 1 | 299.29 | 392.8181 | 392.8181
18.5 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 40 | 89.89 | 117.9806 | 4719.225
18.6 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 920 | 52.46 | 68.8538 | 63345.45
18.7 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 886 | 68.88 | 90.405 | 80098.83
18.8 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 39 | 51.2 | 67.2 | 2620.8
18.9 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | un | 34 | 11.79 | 15.4744 | 526.1287
[6 empty] | Subtotal |  | 153284.4206
19. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 |  |  | GERAL
19.1.1 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 72.35 | 326.93 | 429.0956 | 31045.0685
19.1.2 | C4068 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 21.52 | 326.93 | 429.0956 | 9234.1379
19.1.3 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 257.75 | 85.24 | 111.8775 | 28836.4256
19.1.4 | C1960 | SEINFRA | Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto | m² | 18.28 | 182.89 | 240.0431 | 4387.9883
19.1.5 | C2910 | SEINFRA | Prateleira de madeira | m² | 16.47 | 140.99 | 185.0494 | 3047.7632
19.1.6 |  | CPU | Bancos em concreto pré-moldado | m² | 41.92 | 270 | 354.375 | 14855.4
19.2 |  |  | ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO
19.2.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto | un | 2 | 3728.57 | 4893.7481 | 9787.4963
19.2.2 | 9054 | ORSE | Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota. | m² | 57 | 195 | 255.9375 | 14588.4375
[6 empty] | Subtotal |  | 115782.7172
20. |  |  | SERVIÇOS FINAIS
20.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 2928.38 | 1.3 | 1.7063 | 4996.5484
20.2 |  | CPU | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 | 704.54 | 924.7088 | 924.7088
[6 empty] | Subtotal |  | 5921.2571
21. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
21.1 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 986.17 | 6.08 | 7.98 | 7869.6366
[6 empty] | Subtotal |  | 7869.6366
22. |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
22.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 167.4 | 34.34 | 45.0713 | 7544.9273
22.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 43.58 | 53.04 | 69.615 | 3033.8217
22.3 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 60.69 | 3.95 | 5.1844 | 314.6397
22.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 28.54 | 21.29 | 27.9431 | 797.4968
[6 empty] | Subtotal |  | 11690.8855
23. |  |  | FUNDAÇÕES
23.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
23.1.1 | 101173 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação | m | 154 | 46.81 | 61.4381 | 9461.4713
23.1.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 30.98 | 21.5 | 28.2188 | 874.2169
23.1.3 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 37.37 | 121.96 | 160.0725 | 5981.9093
23.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | m² | 19.8 | 14.71 | 19.3069 | 382.2761
23.1.5 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 145.9 | 11.3 | 14.8313 | 2163.8794
23.1.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 73.91 | 15.67 | 20.5669 | 1520.0977
23.1.7 | 96558 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | m³ | 4.82 | 548.8 | 720.3 | 3471.846
23.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
23.2.1 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 137.4 | 67.46 | 88.5412 | 12165.5678
23.2.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 211.73 | 14.71 | 19.3069 | 4087.8446
23.2.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 6.45 | 11.3 | 14.8313 | 95.6616
23.2.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 90.18 | 15.67 | 20.5669 | 1854.7208
23.2.5 | 96557 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | m³ | 8.96 | 543.87 | 713.8294 | 6395.9112
[6 empty] | Subtotal |  | 48455.4026
24. |  |  | SUPERESTRUTURA
24.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
24.1.1 | 92435 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 91.17 | 38.63 | 50.7019 | 4622.4899
24.1.2 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 405.64 | 11.6 | 15.225 | 6175.869
24.1.3 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 118.55 | 16.64 | 21.84 | 2589.132
24.1.4 | 92722 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | m³ | 7.39 | 513.42 | 673.8637 | 4979.8531
24.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO
24.2.1 | 92526 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 12.6 | 24.16 | 31.71 | 399.546
24.2.2 | C2862 | SEINFRA | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 44.58 | 118.72 | 155.82 | 6946.4556
24.2.3 |  | CPU | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 891.64 | 5.734 | 7.5259 | 6710.3712
24.2.4 |  | CPU | Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm | m² | 891.64 | 22.4386 | 29.4507 | 26259.3887
24.2.5 |  | CPU | Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1cm, para junta de dilatação) | m² | 816.19 | 43.7262 | 57.3907 | 46841.7165
[6 empty] | Subtotal |  | 105524.822
25. |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
25.1 |  |  | PAREDES
25.1.1 | 103322 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 331.76 | 50.2 | 65.8875 | 21858.837
25.1.2 | C0052 | SEINFRA | Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 140.7 | 56.38 | 73.9988 | 10411.6241
25.2 |  |  | ARQUIBANCADA
25.2.1 | 103322 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 109.04 | 50.2 | 65.8875 | 7184.373
25.2.2 | C4450 | SEINFRA | Laje pré-moldada para assentos e=13cm | m² | 83.42 | 115.69 | 151.8431 | 12666.7535
[6 empty] | Subtotal |  | 52121.5876
26. |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
26.1 | C4554 | SEINFRA | Cobertura em telha metálica trapezoidal | m² | 995.55 | 54.08 | 70.98 | 70664.139
26.2 | C0993 | SEINFRA | Cumeeira para telha metalica trapezoidal | m | 37.64 | 55.49 | 72.8306 | 2741.3447
26.3 | C4554 | SEINFRA | Telha metálica trapezoidal perfurada | m² | 296.02 | 54.08 | 70.98 | 21011.4996
26.4 | C4554 | SEINFRA | Cobertura em telha translúcida trapezoidal | m² | 28.56 | 54.08 | 70.98 | 2027.1888
26.5 | 94231 | SINAPI | Rufo para telha metálica | m | 75.28 | 63.89 | 83.8556 | 6312.6515
26.6 | 040328 | SBC | Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. | kg | 22594.8 | 18.62 | 24.4388 | 552188.6685
[6 empty] | Subtotal |  | 654945.4921
27. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
27.1 | 4953 | ORSE | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 137.4 | 20.91 | 27.4444 | 3770.8571
[6 empty] | Subtotal |  | 3770.8571
28. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
28.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 670.52 | 3.23 | 4.2394 | 2842.5857
28.2 | 87535 | SINAPI | Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 670.52 | 22.05 | 28.9406 | 19405.2679
28.3 | 87547 | SINAPI | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm | m² | 670.52 | 16.24 | 21.315 | 14292.1338
[6 empty] | Subtotal |  | 36539.9874
29. |  |  | PINTURA
29.1 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 670.52 | 12.51 | 16.4194 | 11009.5193
29.2 | 102494 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos | m² | 592.65 | 46.79 | 61.4119 | 36395.7477
[6 empty] | Subtotal |  | 47405.267
30. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V
30.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
30.1.1 | 101876 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 78.26 | 102.7163 | 102.7163
30.1.2 | 93671 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 66.52 | 87.3075 | 174.615
30.1.3 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 3 | 10.91 | 14.3194 | 42.9581
30.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
30.2.1 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 80 | 9.74 | 12.7838 | 1022.7
30.2.2 | 91864 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 144 | 12.58 | 16.5113 | 2377.62
30.2.3 | 95805 | SINAPI | Condulete PVC 3/4" | un | 34 | 18.41 | 24.1631 | 821.5462
30.3 |  |  | CABOS E CONDUTORES
30.3.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | m | 230 | 3.9 | 5.1188 | 1177.3125
30.3.2 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | m | 30 | 9.02 | 11.8387 | 355.1625
30.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
30.4.1 | 101662 | SINAPI | Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W | un | 24 | 782.07 | 1026.4669 | 24635.205
30.4.2 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 10 | 22.91 | 30.0694 | 300.6938
[6 empty] | Subtotal |  | 31010.5294
31. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
31.1 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m | un | 6 | 89.89 | 117.9806 | 707.8837
31.2 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 122 | 68.88 | 90.405 | 11029.41
31.3 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 158 | 52.46 | 68.8538 | 10878.8925
31.4 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 6 | 51.2 | 67.2 | 403.2
31.5 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 6 | 17.04 | 22.365 | 134.19
[6 empty] | Subtotal |  | 23153.5762
32. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
32.1 | C1347 | SEINFRA | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 | 3181.59 | 4175.8369 | 4175.8369
32.2 | C1349 | SEINFRA | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 | 3506.46 | 4602.2288 | 4602.2288
32.3 | C1351 | SEINFRA | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 | 2128.73 | 2793.9581 | 2793.9581
32.4 | 102362 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 26.37 | 170.4 | 223.65 | 5897.6505
[6 empty] | Subtotal |  | 17469.6743
33. |  |  | SERVIÇOS FINAIS
33.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 986.17 | 1.3 | 1.7063 | 1682.6526
[6 empty] | Subtotal |  | 1682.6526
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 5925419.0582
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Escola de 12 salas de aula. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA) PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Obra: Escola 12 salas de aula
Unidade Federativa: Maranhão
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 118780.803 |  | 1: 100%
118780.803
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 69194.7774 |  | 1: 50%; 2: 50%
|  |  |  | 1: 34597.3887; 2: 34597.3887 | 69194.7774
3 | FUNDAÇÕES | 411714.5705 |  | 2: 40%; 3: 40%; 4: 20%
|  |  |  | 2: 164685.8282; 3: 164685.8282; 4: 82342.9141 | 411714.5705
4 | SUPERESTRUTURA | 687203.274 |  | 2: 20%; 3: 40%; 4: 40%
|  |  |  | 2: 137440.6548; 3: 274881.3096; 4: 274881.3096 | 687203.274
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 239114.5264 |  | 4: 40%; 5: 30%; 6: 20%; 7: 10%
|  |  |  | 4: 95645.8106; 5: 71734.3579; 6: 47822.9053; 7: 23911.4526 | 239114.5264
6 | ESQUADRIAS | 388472.9843 |  | 5: 25%; 6: 25%; 7: 25%; 8: 25%
|  |  |  | 5: 97118.2461; 6: 97118.2461; 7: 97118.2461; 8: 97118.2461 | 388472.9843
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 1620576.57 |  | 8: 20%; 9: 20%; 10: 40%; 11: 20%
|  |  |  | 8: 324115.314; 9: 324115.314; 10: 648230.628; 11: 324115.314 | 1620576.57
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 28789.6983 |  | 2: 40%; 3: 40%; 4: 20%
|  |  |  | 2: 11515.8793; 3: 11515.8793; 4: 5757.9397 | 28789.6983
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 459201.4366 |  | 6: 25%; 7: 25%; 8: 25%; 9: 25%
|  |  |  | 6: 114800.3591; 7: 114800.3591; 8: 114800.3591; 9: 114800.3591 | 459201.4366
10 | SISTEMAS DE PISOS | 614039.1737 |  | 6: 20%; 7: 40%; 8: 20%; 9: 20%
|  |  |  | 6: 122807.8347; 7: 245615.6695; 8: 122807.8347; 9: 122807.8347 | 614039.1737
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 192917.687 |  | 8: 20%; 9: 50%; 10: 30%
|  |  |  | 8: 38583.5374; 9: 96458.8435; 10: 57875.3061 | 192917.687
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 185173.8208 |  | 5: 30%; 6: 30%; 7: 40%
|  |  |  | 5: 55552.1462; 6: 55552.1462; 7: 74069.5283 | 185173.8208
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 204893.7929 |  | 4: 30%; 5: 40%; 6: 30%
|  |  |  | 4: 61468.1379; 5: 81957.5172; 6: 61468.1379 | 204893.7929
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 56257.005 |  | 8: 10%; 9: 40%; 10: 50%
|  |  |  | 8: 5625.7005; 9: 22502.802; 10: 28128.5025 | 56257.005
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 14219.1582 |  | 3: 50%; 4: 50%
|  |  |  | 3: 7109.5791; 4: 7109.5791 | 14219.1582
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 8020.9727 |  | 9: 50%; 10: 50%
|  |  |  | 9: 4010.4864; 10: 4010.4864 | 8020.9727
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V) | 309554.5094 |  | 4: 10%; 5: 30%; 6: 20%; 7: 20%; 8: 20%
|  |  |  | 4: 30955.4509; 5: 92866.3528; 6: 61910.9019; 7: 61910.9019; 8: 61910.9019 | 309554.5094
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 176437.9969 |  | 2: 10%; 3: 20%; 4: 30%; 11: 10%; 12: 30%
|  |  |  | 2: 17643.7997; 3: 35287.5994; 4: 52931.3991; 11: 17643.7997; 12: 52931.3991 | 176437.9969
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 133252.3915 |  | 10: 50%; 11: 30%; 12: 20%
|  |  |  | 10: 66626.1957; 11: 39975.7174; 12: 26650.4783 | 133252.3915
20 | SERVIÇOS FINAIS | 7603.9097 |  | 12: 100%
7603.9097
Valores totais |  | 5925419.0582 |  | 153378.1917 | 365883.5507 | 493480.1956 | 611092.5409 | 399228.6202 | 561480.5312 | 617426.1576 | 764961.8937 | 684695.6398 | 804871.1187 | 381734.8311 | 87185.787 | 5925419.0582

## COMP
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA) PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos
Data de preço: Sinapi Dezembro/2021 com desoneração; Orse Novembro/2021; SEINFRA 027.1 DESONERADO; SBC Janeiro/2022 - SLS - São Luís-MA
Unidade Federativa: Maranhão
Proponente/Proprietário: Prefeitura Municipal de Açailândia
Composições Próprias
RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
1.1 | COMP. SINAPI 74209/001 (REF 01/2020) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1 | 8.16 | 8.16
00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 4 | 9.65 | 38.6
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI | M2 | 1 | 225 | 225
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0.11 | 22.48 | 2.4728
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 274.2328
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 17.21 | 17.21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 13.41 | 26.82
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.01 | 266.37 | 2.6637
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 46.6937
|  |  |  | VALOR: |  | 320.9265
6.1.4 | COMP. ORSE 9930 (REF 12/2020) - Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e tarjeta metálica; (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
848 | Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis | ORSE | UN | 3 | 9.57 | 28.71
5015 | Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar | ORSE | CJ | 1 | 300.3 | 300.3
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 3.75 | 13.97 | 52.3875
00005020 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | SINAPI | UN | 1 | 192.91 | 192.91
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0.004 | 22.48 | 0.08992
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 3.75 | 10.13 | 37.9875
00011457 | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | SINAPI | UN | 1 | 43.27 | 43.27
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 655.6549
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | ORSE | M3 | 0.01 | 473.64 | 4.7364
10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | H | 3.75 | 3.61 | 13.5375
10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE | H | 3.75 | 3.51 | 13.1625
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 31.4364
|  |  |  | VALOR: |  | 687.0913
6.1.5 | COMP. ORSE 9930 (REF 12/2020) - Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e tarjeta metálica; (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2062 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | ORSE | UM | 1 | 214.6 | 214.6
848 | Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis | ORSE | UN | 3 | 9.57 | 28.71
5015 | Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar | ORSE | CJ | 1 | 300.3 | 300.3
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | SINAPI | H | 3.75 | 13.97 | 52.3875
00010555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1 | 201.3 | 201.3
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0.004 | 22.48 | 0.08992
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 3.75 | 10.13 | 37.9875
00011457 | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | SINAPI | UN | 1 | 43.27 | 43.27
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 878.6449
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | ORSE | M3 | 0.01 | 473.64 | 4.7364
10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | H | 3.75 | 3.61 | 13.5375
10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE | H | 3.75 | 3.51 | 13.1625
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 31.4364
|  |  |  | VALOR: |  | 910.0813
6.2.3 | COMP. ORSE 9639 (REF 08/2021) - Fornecimento e colocação de chapa de aço galvanizado nº18 em esquadria de ferro; (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6641 | Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m | ORSE | UN | 1 | 100.1 | 100.1
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | SINAPI | H | 2 | 12.5 | 25
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | SINAPI | H | 3.75 | 10.13 | 37.9875
4157 | Adesivo Sikadur 32 - fluido bí-componente à base de resinas epoxi - p/ colagem entre diversas superfícies (concreto, madeira, metais, cerâmicas, etc) ou similar Adesivo Sikadur 32 - fluido bí-componente à base de resinas epoxi - p/ colagem entre diversas superfícies (concreto, madeira, metais, cerâmicas, etc) | ORSE | KG | 2 | 55.14 | 110.28
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 273.3675
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | H | 1 | 3.61 | 3.61
10594 | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve | ORSE | H | 2 | 3.44 | 6.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 10.49
|  |  |  | VALOR: |  | 283.8575
6.3.2 | COMP. SBC 112303 (REF 10/2021) - PORTA COMPLETA ALUMINIO PARA VIDRO ABRIR 1 FOLHA 0,80x2,10m; (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
000050 | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | SBC | KG | 2.4 | 0.63 | 1.512
000100 | AREIA GROSSA LAVADA | SBC | M3 | 0.006 | 72.5 | 0.435
029918 | PORTA COM 1 FOLHA VENEZIANA ALUMINIO NATURAL | SBC | M2 | 1.68 | 350 | 588
008475 | BORRACHA DE VEDACAO PARA ALUMINIO, PORTAS/JANELAS GUA256 | SBC | M | 6.72 | 2.78 | 18.6816
008129 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm | SBC | M2 | 1.05 | 246 | 258.3
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 866.9286
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.366 | 17.33 | 41.0028
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.366 | 13.76 | 32.5562
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2734 | 14.46 | 18.4139
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1138 | 16.37 | 18.2336
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 110.2064
|  |  |  | VALOR: |  | 977.135
6.3.3 | COMP. SBC 112650 (REF 10/2021) - PORTA 2 FL. 1,50x3,00m ALUMINIO/VENEZIANA; (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
000050 | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | SBC | KG | 5.1 | 0.63 | 3.213
000100 | AREIA GROSSA LAVADA | SBC | M3 | 0.006 | 72.5 | 0.435
029918 | PORTA COM 1 FOLHA VENEZIANA ALUMINIO NATURAL | SBC | M2 | 2.52 | 350 | 882
008475 | BORRACHA DE VEDACAO PARA ALUMINIO, PORTAS/JANELAS GUA256 | SBC | M | 10.08 | 2.78 | 28.0224
008129 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm | SBC | M2 | 1.47 | 246 | 361.62
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1275.2904
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.587 | 17.33 | 96.8227
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.587 | 13.76 | 76.8771
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2734 | 14.46 | 18.4139
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1138 | 16.37 | 18.2336
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 210.3473
|  |  |  | VALOR: |  | 1485.6377
10.1.7 | COMP. SINAPI 84191 (REF 08/2020) - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI | M | 1 | 1.07 | 1.07
00004786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | SINAPI | M2 | 1 | 87 | 87
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 88.07
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.02 | 491.38 | 9.8276
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 17.44 | 10.464
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 13.41 | 4.023
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS: |  | 24.3146
|  |  |  | VALOR: |  | 112.3846
12.27 | LICITAÇÃO - RESERVATÓRIO D'ÁGUA EM CHAPA METALICA COMPLETO 15.000L, INCLUSIVE BASE; (UN)
|  |  |  | VALOR: |  | 105052
12.28 | COMP. SINAPI - Caixa dágua enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto; (UN)
SERVIÇO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 12.276 | 21.5 | 263.934
97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 12.276 | 97.65 | 1198.7514
100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 53.1358 | 27.66 | 1469.7362
92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 9.952 | 49.69 | 494.5149 | 4.976
92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 24.552 | 85.17 | 2091.0938
92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 12.1 | 15.67 | 189.607
92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 464.2 | 15.29 | 7097.618
99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | SINAPI | M3 | 7.4323 | 528.03 | 3924.48
|  |  |  | VALOR: |  | 16729.7354
13.26 | COMP. SINAPI 72285 (REF 01/2020) - CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.11 | 52.5 | 5.775
00034753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | SINAPI | 50KG | 0.41 | 0.66 | 0.2706
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.031 | 69.65 | 2.1592
00007271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | SINAPI | UN | 20 | 0.85 | 17
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 25.2048
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.98 | 17.44 | 17.0912
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.07 | 13.41 | 27.7587
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 44.8499
|  |  |  | VALOR: |  | 70.0546
15.4 | COMP. CPOS 32.10.090 (REF 08/2021) - Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1'; (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039634 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | SINAPI | M | 1.5 | 8.28 | 12.42
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 12.42
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.12495 | 9.89 | 1.2358
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.2358
|  |  |  | VALOR: |  | 13.6558
15.8 | COMP. IOPES 160208 (REF 08/2021) - Abrigo de gás para 4 cilindros 45Kg , exec. em alv bloco concreto, dim.4.05x0,85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros; (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.7227 | 52.5 | 90.4431
00001107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | SINAPI | KG | 22.8085 | 0.71 | 16.194
00013284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | SINAPI | KG | 710.9983 | 0.6 | 426.599
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.50075 | 69.65 | 34.877
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.76242 | 70.02 | 53.3844
00004722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.1572 | 65.79 | 10.3422
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 8.6904 | 4.89 | 42.4961
00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 9.088 | 16 | 145.408
00001355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | SINAPI | M2 | 2.4424 | 38.73 | 94.5942
00002745 | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | SINAPI | M | 14.7669 | 2.83 | 41.7902
00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 22 | 10.59 | 232.98
00039508 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | SINAPI | M2 | 2.7089 | 15.75 | 42.6652
00034569 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | SINAPI | UN | 149.875 | 3.84 | 575.52
00004014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | SINAPI | M2 | 7.13 | 49.11 | 350.1543
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 1.42 | 22.1 | 31.382
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.4 | 18.48 | 7.392
00007162 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | SINAPI | M2 | 0.396 | 61.22 | 24.2431
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.568 | 8.14 | 4.6235
00004226 | GAS DE COZINHA - GLP | SINAPI | KG | 180 | 8.05 | 1449
00007288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | SINAPI | L | 2.592 | 29.83 | 77.3194
00035692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | SINAPI | L | 5.9448 | 16.13 | 95.8896
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 2.9724 | 5.84 | 17.3588
00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.288 | 14.59 | 4.2019
00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | SINAPI | UN | 3.6 | 2.42 | 8.712
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | SINAPI | UN | 6.1925 | 0.81 | 5.0159
00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 1.584 | 31.74 | 50.2762
00037562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | SINAPI | M2 | 1.7 | 652.68 | 1109.556
00000574 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | SINAPI | M | 9.756 | 36.51 | 356.1916
00011749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | SINAPI | UN | 2 | 51.3 | 102.6
00007700 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 3.2 | 31.12 | 99.584
00021092 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | SINAPI | UN | 4 | 56.38 | 225.52
00020260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | SINAPI | UN | 4 | 17.96 | 71.84
00038901 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | SINAPI | UN | 1 | 40.2 | 40.2
00011026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | SINAPI | KG | 49.9824 | 17.75 | 887.1876
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 6825.5413
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 25.7496 | 13.39 | 344.7869
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7.668 | 17.21 | 131.9663
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.52 | 16.83 | 59.2416
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.7736 | 17.33 | 30.7361
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 38.0313 | 17.44 | 663.2652
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 18.145 | 18.51 | 335.864
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 56.7949 | 13.41 | 761.6192
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2327.4792
|  |  |  | VALOR: |  | 9153.0205
16.3 | COMP. SINAPI 72947 (REF 04/2021) - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.13 | 14.59 | 1.8967
00038121 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | SINAPI | L | 0.6 | 10.78 | 6.468
00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L | 0.03 | 16.53 | 0.4959
00044478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | SINAPI | KG | 0.4 | 14.44 | 5.776
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 14.6366
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.003333 | 170 | 0.56661
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.03333 | 13.41 | 0.44696
95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 0.003333 | 126.62 | 0.42202
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.4356
|  |  |  | VALOR: |  | 16.0722
19.1.6 | COMP. SBC 200056 (REF 10/2021) - BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M. (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
005325 | BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05m | SBC | UN | 0.75 | 360 | 270
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 270
|  |  |  | VALOR: |  | 270
20.2 | COMP. SINAPI 84122 (REF 08/2016) - PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO. (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | SINAPI | UN | 1 | 678.38 | 678.38
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 678.38
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 17.44 | 26.16
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 26.16
|  |  |  | VALOR: |  | 704.54
24.2.3 | COMP. SINAPI 88270 (REF 01/2020) - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | SINAPI | M2 | 1.1 | 1.74 | 1.914
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 1.914
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 19.1 | 3.82
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.82
|  |  |  | VALOR: |  | 5.734
24.2.4 | COMP. SINAPI 85662 (REF 01/2020) - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM. (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | SINAPI | M2 | 1.03 | 20.23 | 20.8369
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.015 | 18.48 | 0.2772
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 21.1141
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.03 | 17.33 | 0.5199
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.06 | 13.41 | 0.8046
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.3245
|  |  |  | VALOR: |  | 22.4386
24.2.5 | COMP. SINAPI 68325 (REF 08/2020) - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO. (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.10835 | 40.62 | 4.4011
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4.4011
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.427 | 17.44 | 7.4469
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6373 | 13.41 | 8.5462
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.0714 | 326.78 | 23.3321
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 39.3252
|  |  |  | VALOR: |  | 43.7262
Note on F220: WIN10_6: - DE M P/ M^2